## OPĆI UVJETI
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
OPĆI UVJETI GRADNJE
Red. br. | OPIS | iznos uključiti u faktor gradilišta
NAPOMENA: Cijenu radova slijedećih aktivnosti potrebno je obuhvatiti jediničnim cijenama u sklopu pojedinih vrsta radova, s obzirom da se naknadna potraživanja neće priznati
1. | UGOVORNI UVJETI
1.1. | Troškovi osiguranja jamstva za kvalitetno i pravovremeno izvođenje radova u skladu s Općim uvjetima ugovora
1.2. | Troškovi osiguranja radova tijekom izvođenja u skladu s Općim uvjetima ugovora.
1.3. | Troškovi osiguranja gradilište u skladu s Općim uvjetima ugovora
1.4. | Troškovi osiguranja osoba i imovine od štete, u skladu s općim uvjetima ugovora.
1.5. | Troškovi osiguranja od javne odgovornosti i odgovornosti poslodavaca, u skladu s Općim uvjetima ugovora.
1.6. | Troškovi osiguranja primjene svih relevantnih propisa iz domene graditeljstva, sigurnosti, zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša
2. | POSEBNI TEHNIČKI UVJETI
2.1. | Troškovi postave i uklanjanja ureda i uredske opreme (namještaj) za potrebe nadzorne službe, uključivo eventualno potrebna izmještanja.
2.2. | Troškovi održavanja ureda i uredske opreme (namještaj ) za potrebe nadzorne službe, do kraja perioda potrebnog za otklanjanje svih nedostataka.
2.3. | Troškovi uspostave i uklanjanja telefonske linije, telefona, uređaja za telefonsko odgovaranje, internet priključaka i faks uređaja za potrebe nadzorne službe.
2.4. | Troškovi redovnih pregleda, ekspertiza i dodatnih ispitivanja i istražnih radnji prema zahtjevu nadzorne službe
2.5. | Troškovi postave, održavanja i uklanjanja ureda i skladišnih prostora gradilišnog kruga, pomoćnih prostora osoblja, postrojenja i opreme za potrebe Izvođača, uključujući eventualno potrebnu ponovnu postavu.
2.6. | Troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja svih stalnih gradilišnih oznaka i tabli postavljenih u skladu sa zahtjevima hrvatskih propisa i EC. Cijene uključuju sve troškove od početka ugovora do primopredaje objekta
2.7. | Troškovi izrade dodatne tehničke dokumentacije i radnih nacrta za pojašnjenje projekta i radova koji se mogu naknadno pojaviti
2.8. | Troškovi ispitivanja materijala i konstrukcija u tijekom izvođenja, u skladu s važećim propisima i uvjetima iz troškovničkog opisa
2.9. | Troškovi privremene regulacije prometa i zauzimanja javno prometnih površina, provođenje mjera zaštite javno prometnih površina, čišćenje, održavanje i vraćanje u prvobitno stanje
2.10. | Troškovi aktivnosti za utvrđivanje usklađenosti izvedenih radova s nacrtima odnosno projektnom dokumentacijom.
2.11. | Troškovi rada stalne geodetske službe opremljene potrebnom geodetskom opremom, za sve geodetske izmjere prije, tijekom i nakon završetka radova
2.12. | Manipulativni troškovi materijala i radne snage prema podizvođačima
2.13. | Troškovi stručne i organizacijske suradnje izvoditelja s ostalim sudionicima u izgradnji, s izradom dinamičkog plana i prikazom organizacije gradilišta.
2.14. | Troškovi izvještavanja i praćenja dinamike radova s fotodokumentiranjem
2.15. | Troškovi geomehaničkih istražnih radnji i prikupljanja hidrotehničkih podataka traženih od Izvođača za utvrđivanje karakteristika tla te nivoa i količine podzemnih voda
2.16. | Troškovi tlačnih proba, ispitivanja svih struktura i cjevovoda, ispumpavanje i odvođenje oborinskih i podzemnih voda prilikom izgradnje, uključivo sav materijal, rad i oprema
2.17. | Troškovi dopreme, otpreme, rada i održavanja strojeva za potrebe gradilišta, popisanih planom organizacije gradilišta, te amortizacija i najamnina strojeva, alata i inventara
2.18. | Troškovi izrade svih skica, radnih i radioničkih nacrta koji se temelje na projektantskim nacrtima uz suglasnost projektanta.
2.19. | Troškovi izgrade geodetske snimke izvedenih građevina i terena s vanjskim razvodom instalacija za potrebe tehničkog pregleda s upisom u katastarski operat.
2.20. | Troškovi izrade uputa za korištenje i održavanje građevina, ugrađenih instalacija i opreme
2.21. | Troškovi ishođenja atestne dokumentacije, certifikata i odobrenja za korištenje tehnoloških cjelina u skladu s važećim propisima
2.22. | Troškovi privremenih priključaka i razvoda instalacije vode i struje s režijskim troškovima funkcioniranja gradilišta, izrade i održavanja privremenih puteva, ograda i rasvjete gradlišta, s osiguranjem javnih prometnih površina

## 1-PROMET
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
CESTE, NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA
troškovnik I
Red. br. | OPIS RADA | veza na nacrt | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje cesta, parkirališta i spoja na postojeće ceste, osiguranje karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za vrijeme izvođenja radova, te izrada geodetskog elaborata iskolčenja. Radove izvoditi prema HRN U.E1.010.
| Obračun po km. |  | km | 1.2 |  | 0
1.2. | Probni iskopi za utvrđivanje mjesta postojećih instalacija vodovodne mreže. Iskopi su do dubine 100 cm, širine 50 cm dužine 200 cm. Nakon označavanja mjesta postojećih instalacija rov strojno zatrpati.
| Obračun po m3. |  | m3 | 15 |  | 0
1.3. | Dobava, izrada i ugradnja betona C16/20 na podlogu šljunka debljine 15 cm. Beton je ploča širine 70 cm, dužine 150 cm, debljine 10 cm, armiran sa Q-188 iznad postojećih instalacija /zaštita instalacija/.
| Podloga od šljunka |  | m3 | 2.5 |  | 0
| Beton C16/20 |  | m3 | 2 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop zemlje- humus , na trasama ceste u širini od 8,00 m i parkirališta, te kolnih prilaza za parcele.U količini je i iskop za drenažni rov i nogostup u širini 1,60m, te biciklističku stazu širine 1,6 m. Iskop je u debljina sloja od 40 cm.
| Radove izvoditi prema HRN U.E1.010. I OTU 2-02.3., 2-06., 2-03. |  | m3 | 2000 |  | 0
2.2. | Izrada, planiranje i uređenje posteljice u zemljanom materijalu. Pad posteljice prema drenažnoj cijevi treba iznositi 4 %. Obuhvatiti planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=20 MN/m2 za kolnik. Radove izvoditi prema O.T.U. II, točka 2-10.3.
| Obračun po m2 . |  | m2 | 5000 |  | 0
2.3. | Utovar u vozila viška zemlje i odvoženje na dozvoljeno mjesto do 5 km udaljenosti. U cijenu obuhvatiti istovar i grubo planiranje.
| Obračun po m3. |  | m3 | 2000 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradba sloja pijeska na mjestima gdje se nasipava do kote planuma. Pijesak se razastire i zbija kao posteljica do Mzb=30 MN/m2.
| Obračun po m3. |  | m3 | 480 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Dobava i ugradba montažnih betonskih rubnjaka dimenzija 18/24/100, obostrano za cestu . Rubnjaci se ugrađuju u sloj betona C12/15 ( 0,07 m3/m1). Fuge se zalijevaju cementnim mortom.
| Obračun po m1 . |  | m1 | 2200 |  | 0
3.2. | Izrada nosivog sloja od kamenog materijala za pješačke staze - drobljena kamena mješavina - kamen 0/60 mm, nasipa se na pripremljenu posteljicu. Debljina kamena 30 cm. Modul stišljivosti 50 MN/m2. Rad obuhvaća dobavu, razastiranje i zbijanje kamena.
| Obračun po m3. |  | m3 | 1126.08 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradba rubnog kamena dimenzija 10/15/100 (ravni). Ugrađuje se u sloj betona C12/15 ( 0,07 m3/m1).
| Obračun po m1. |  | m1 | 4080 |  | 0
3.4. | Dobava i ugradba betonske galanterije u crvenoj boji , postavljene na sloj pijeska . Postavlja se na svim raskrižjima , sa upuštenim rubnjacima.Betonska galanterija debljine 8 cm , sloj pijeska 10 cm.
| Obračun po m2 betonske galanterije. |  | m2 | 5 |  | 0
| Obračun po m3. pijeska. |  | m3 | 0.5 |  | 0
3.5. | Obračun po m1 gotovih cijevnih propusta- profil 100 cm |  | m1 | 8 |  | 0
| profil 60 cm |  | m1 | 20 |  | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4. | ASFALTERSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradba bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32 A debljine 9 cm u uvaljanom stanju za ceste i parkirališta , te 6 cm za pješačke staze. Radove izvoditi prema HRN U.E9.021., OTU 5-04.
| Obračun po m2 - 9cm |  | m2 | 11054 |  | 0
| Obračun po m2 - 6cm |  | m2 | 3616 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradba habajućeg sloja asfaltbetona AB 11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju za kompletnu širinu kolnika i parkirališta , te 3 cm za nogostupe. Radove izvoditi prema HRN U.E4.014., OTU 6-03.
| Obračun po m2. |  | m2 | 14670 |  | 0
| ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5. | OPREMA CESTE
5.1. | Dobava i postavljanje prometnih znakova, prema O.T.U. VI , točka 9-01. Obračun po komadu ugrađenog znaka, veličine Normalni /II/, prema obliku i dimenzijama. U cijenu obuhvatiti sav rad i materijal /stupovi 2,8 m , brt.stope i slično/.
| Obračun po 1 znaku. |  | kom | 4 |  | 0
5.2. | Ličenje razdjelne bijele crte širine 10 cm. Radove izvoditi prema HRN U.S4.221. I OTU 9-02.1.
| Obračun po m1. - puna crta |  | m1 | 55 |  | 0
| Obračun po m1. - isprekidana crta 3-3-3 m |  | m1 | 1815 |  | 0
5.3. | Ličenje STOP crte š=0,5 m, pune i isprekidane. Radove izvoditi prema HRN U.S4.225. I OTU 9-02.2.
| Obračun po m1. - puna crta |  | m1 | 8 |  | 0
| Obračun po m1. - isprekidana crta |  | m1 | 58 |  | 0
5.4. | Ličenje pješačkih prijelaza. Radove izvoditi prema OTU 9-02.2.
| Obračun po m2. |  | m2 | 28 |  | 0
| OPREMA CESTE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Cijenu radova slijedećih aktivnosti potrebno je obuhvatiti jediničnim cijenama, s obzirom da se naknadna potraživanja neće priznati:
- Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši u slijedećem obimu:
a) Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i posteljice na svakih 500 m2.
b) Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja sloja na svakih 500 m2.
c) Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve.
Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti:
a) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente
b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima
c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
R E K A P I T U L A C I J A - CESTE, NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
4. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
5. | OPREMA CESTE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: |  |  |  |  | 0

## 2-ODVODNJA
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
OBORINSKA ODVODNJA
troškovnik II
Red. br. | OPIS RADA | veza na nacrt | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA
1.1. | iskop kanalizacijskog rova širine 0,8 - 1,2 m , dubine 1,5-2,5 m . Zemlju deponirati sa strane. Razupiranje rova po potrebi uz suglasnost nadzornog inženjera i voditelja radova.
| Obračun po m3. |  | m3 | 3500 |  | 0
1.2. | Planiranje rova sa točnošću plus-minus 2 cm.
| Obračun po m2. |  | m2 | 1780 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradba sloja pijeska debljine 15 cm ispod cijevi , sa razastiranjem i planiranjem te oko i iznad cijevi u sloju od 10 cm debljine.
| Obračun po m3. |  | m3 | 534 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradba PVC cijevi profila 100 mm za drenažu prtometnica.
| Obračun po m1. |  | m1 | 1050 |  | 0
1.5. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi PEHD na postavljenu posteljicu od pijeska, sa stalnom kontrolom nivelete .
| Obračun po m1 -profil 400 mm |  | m1 | 900 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradba betonskih ploča debljine 10 cm, dimenzija 50 x 50 cm . Postavljaju se u dno i pokose kanala, na podložni sloj šljunka debljine 10 cm. Oblaganje se vrši 1,0 m lijevo i desno od uljeva cijevi u kanal, te pokosa kanala.
| Obračun po m2 ploča. |  | m2 | 65 |  | 0
| Obračun po m3 šljunka. |  | m3 | 5 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana, izrađenih od armiranog betona, sa debljinom stijenki 20 cm, armirano mrežom Q-188, opremljenih sa penjalicama od profila 20 mm, širine 15 cm, dužine 30 cm, te teškim kanalizacijskim poklopcem veličine 60x60 cm. Beton je sa dodacima za vodonepropusnost. Veličina revizijskih okana 100 x 120 cm. Okna se ugrađuju u cestovnom pojasu.
| Obračun po komadu betonskog okna. |  | kom | 2 |  | 0
Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana , izrađenih od PEHD elemenata profila 100 cm , te teškim kanalizacijskim poklopce veličine 60x60 cm . Okna se ugrađuju u zelenom pojasu.Okna su opremljena čeličnim penjalicama.
| Obračun po komadu PEHD okana. |  | kom | 22 |  | 0
1.8. | Dobava i ugradba tipskih slivnika za odvodnju oborinske vode , sa čeličnom slivnom rešetkom veličine 40x40 cm , te spojnim cijevima BC- profila 200 mm / spoj na kanalizaciju/. Slivnici su sa taložnikom dubine 100 cm .
| Obračun po komadu slivnika |  | kom | 34 |  | 0
| Obračun po m1 spojnih cijevi profila 200 mm |  | m1 | 170 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradba "žabljeg poklopca" na izljevu cijevi u otvoreni kanal. Profil 400 mm.
| Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  | 0
1.10. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa u slojevima od 30 cm , sa laganim zbijanjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 2681.2 |  | 0
1.11. | Utovar viška zemlje u prijevozna sredstva i odvoženje na dozvoljeno mjesto , sa istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 638.8 |  | 0
1.12. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na vodonepropusnost.
| Obračun po m1. |  | m1 | 900 |  | 0
1.13. | Dobava i postavljanje razupora na dubinama rova večim od 1,2 m . Razupiranje rova je obostrano .U cijeni je i demontaža razupora.
| Obračun po m2. |  | m2 | 5120 |  | 0
1.14. | Dobava i ugradba separatora ulja i masti sa taložnikom, dimenzija separatora za protoku od 180 l/sec prema izračunu , sa ugradbom i izradom revizijskog okna za uzimanje uzoraka otpadne vode za analizu.
| Obračun po komadu. |  | kom | 1 |  | 0
| OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A - OBORINSKA ODVODNJA
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: |  |  |  |  | 0

## 3-SAN.KANALIZACIJA
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
troškovnik III
Red. br. | OPIS RADA | veza na nacrt | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
1. | SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
1.1. | Iskop kanalizacijskog rova širine 0,8 - 1,2 m, dubine 1,5-3,5 m . Zemlju deponirati sa strane.
| Obračun po m3. |  | m3 | 4050 |  | 0
1.2. | Planiranje rova sa točnošću plus-minus 2 cm.
| Obračun po m2. |  | m2 | 1620 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradba pijeska - ispod cijevi debljine 15 cm, oko cijevi i iznad cijevi debljine 10 cm.
| Obračun po m3 |  | m3 | 534 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi PEHD na postavljenu posteljicu od pijeska, sa stalnom kontrolom nivelete .
| Obračun po m1- profil 315 mm |  | m1 | 570 |  | 0
| Obračun po m1- profil 400 mm |  | m1 | 1100 |  | 0
1.5. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa, u slojevima od 30 cm, sa laganim zbijanjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 3321.6 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana , izrađenih od armiranog betona , sa debljinom stijenki 20 cm , armirano mrežom Q-188 , opremljenih sa penjalicama od profila 20 mm , širine 15 cm , dužine 30 cm , te teškim kanalizacijskim poklopce veličine 60x60 cm.Beton je sa dodacima za vodonepropusnost. Veličina revizijskih okana 100 x 120 cm.Okna se ugrađuju u cestovnom pojasu.
| Obračun po komadu betonskih okana. |  | kom | 3 |  | 0
Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana , izrađenih od PEHD elemenata , profila 100 cm, te teškim kanalizacijskim poklopce veličine 60x60 cm i čeličnim penjalicama.
| Obračun po komadu ugrađenih okana. |  | kom | 40 |  | 0
1.7. | Utovar viška zemlje u vozila i odvoženje na dozvoljeno mjesto do 5 km udaljenosti sa istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 728.4 |  | 0
1.8. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na vodonepropusnost.
| Obračun po m1. |  | m1 | 1620 |  | 0
1.9. | Dobava i postavljanje razupora za rov na dubinama većim od 1,2 m . Razupiranje je obostrano , a u cijenu obuhvatiti i demontažu.
| Obračun po m2. |  | m2 | 8100 |  | 0
1.10. | Dobava bušaće garniture u pripremljene radne jame za bušenje ispod postojeće ceste. Cijenom obuhvatiti montiranje bušaće garniture, utiskivanje zaštitne čelične cijevi za profil PEHD 315 mm, ugradba kanalizacijske cijevi - 315 mm, demontaža i zatrpavanje radnih jama.
| Obračun po m1. |  | m1 | 15 |  | 0
1.11. | Dobava i ugradba betona C25/30 sa dodacima za vodonepropusnost za okno sa rešetkom / ispred crpne stanice /. Veličina okna 1,4 x 1,4 m.
| Obračun po m3 betona - C25/30 |  | m3 | 5 |  | 0
| Podložni beton debljine 15 cm. |  | m3 | 0.25 |  | 0
| Oplata - postavljanje i skidanje |  | m2 | 38 |  | 0
| Armatura |  | kg | 300 |  | 0
1.12. | Dobava i ugradba betona C25/30 za crpnu stanicu sa dodacima za vodonepropusnost. NAPOMENA: MATERIJALI U CRPNIM STANICAMA UGRAĐUJU SE PREMA ZAHTJEVU DISTRIBUTERA OD INOX-A!!!!
| iskop zemlje |  | m3 | 120 |  | 0
| podložni beton - 15 cm |  | m3 | 2 |  | 0
| beton C25/30 |  | m3 | 23 |  | 0
| oplata |  | m2 | 162 |  | 0
| armatura |  | kg | 1500 |  | 0
| fazonski komadi |  | kg | 375 |  | 0
| stupaljke |  | kg | 100 |  | 0
| čelični poklopci |  | kom | 2 |  | 0
| zatrpavanje zemljom nakon betoniranja |  | m3 | 75 |  | 0
| odvoz viška zemlje |  | m3 | 45 |  | 0
| crpke komplet sa priborom |  | kom | 2 |  | 0
1.13. | Dovod električne struje do crpne stanice, sa postavljanjem ormarića i razvodom. U cijeni rad, mreža, ormarić sa lokotom.
| Obračun po kom. |  | kom | 1 |  | 0
1.14. | Spajanje nove kanalizacijske mreže na postojeće okno, sa probijanjem betona , priključivanjem cijevi , obradom oko otvora, iskopom i zatrpavanjem oko okna.
| Obračun po komadu. |  | kom | 1 |  | 0
| SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A - SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
1. | SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: |  |  |  |  | 0

## 4-KOLEKTOR
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
KOLEKTOR sanitarno fekalne kanalizacije u ul. Vatroslava Lisinskog
troškovnik IV
Red. br. | OPIS RADA | veza na nacrt | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
1. | KOLEKTOR SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE
1.1. | Strojno rezanje postojećeg asfalta, sa vađenjem istog i deponiranbjem sa strane. Širina rezanja 1,2-1,5 m.
| Obračun po m2 |  | m2 | 1650 |  | 0
1.2. | Iskop kanalizacijskog rova širine 1,2- 1,5 m , dubine 1,5-3,5 m . Zemlju deponirati sa strane.
| Obračun po m3. |  | m3 | 3960 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradba pijeska - ispod cijevi debljine 15 cm, oko cijevi i iznad cijevi debljine 10 cm.
| Obračun po m3 |  | m3 | 660 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi PEHD na postavljenu posteljicu od pijeska, sa stalnom kontrolom nivelete .
| Obračun po m1.- profil 400 mm |  | m1 | 180 |  | 0
| profil 500 mm |  | m1 | 350 |  | 0
| profil 630 mm |  | m1 | 485 |  | 0
1.5. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa , u slojevima od 30 cm , sa laganim zbijanjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 3245 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradba tipskih revizijskih okana, izrađenih od armiranog betona, sa debljinom stijenki 20 cm, armirano mrežom Q-188, opremljenih sa penjalicama od profila 20 mm, širine 15 cm, dužine 30 cm, te teškim kanalizacijskim poklopce veličine 60x60 cm. Beton je sa dodacima za vodonepropusnost. Veličina revizijskih okana 100 x 120 cm.
| Obračun po komadu. |  | kom | 20 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradba tipskih PEHD revizijskih okana profila 100 cm, sa čeličnim penjalicama i teškim kanalizacijskim poklopcem veličine 60x60 cm. Okna se ugrađuju u zelenom pojasu.
| Obračun po ugrađenom PEHD oknu. |  | kom | 6 |  | 0
1.8. | Utovar viška zemlje u vozila i odvoženje na dozvoljeno mjesto do 5 km udaljenosti sa istovarom i planiranjem.
| Obračun po m3. |  | m3 | 715 |  | 0
1.9. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na vodonepropusnost.
| Obračun po m1. |  | m1 | 1953 |  | 0
1.10. | Dobava i postavljanje razupora za rov na dubinama većim od 1,2 m. Razupiranje je obostrano, a u cijenu obuhvatiti i demontažu.
| Obračun po m2. |  | m2 | 6600 |  | 0
1.11. | Dobava bušaće garniture u pripreljene radne jame za bušenje ispod postojeće ceste. Cijenom obuhvatiti montiranje bušaće garniture , utiskivanje zaštitne čelične cijevi za profil PEHD 630 mm , ugradba kanalizacijske cijevi - 630 mm, demontaža i zatrpavanje radnih jama.
| Obračun po m1. |  | m1 | 20 |  | 0
1.12. | Dobava i ugradba betona MB-30 sa dodacima za vodonepropusnost za okno sa rešetkom / ispred crpne stanice /. Veličina okna 1,4 x 1,4 m /OBRAČUN ZA DVA OKNA /.
| Obračun po m3 betona - MB-30 |  | m3 | 10 |  | 0
| Podložni beton debljine 15 cm. |  | m3 | 0.5 |  | 0
| Oplata - postavljanje i skidanje |  | m2 | 76 |  | 0
| Armatura , penjalice |  | kg | 600 |  | 0
| Poklopci 60x60 cm |  | kom | 2 |  | 0
1.13. | Dobava i ugradba betona MB-30 za crpnu stanicu sa dodacima za vodonepropusnost/SVA OPREMA U CRPNOJ STANICI OD INOX-A/.
| iskop zemlje |  | m3 | 240 |  | 0
| podložni beton - 15 cm |  | m3 | 4 |  | 0
| beton MB-30 |  | m3 | 46 |  | 0
| oplata |  | m2 | 162 |  | 0
| armatura |  | kg | 3000 |  | 0
| fazonski komadi |  | kg | 750 |  | 0
| stupaljke |  | kg | 200 |  | 0
| čelični poklopci |  | kom | 4 |  | 0
| zatrpavanje zemljom nakon betoniranja |  | m3 | 150 |  | 0
| odvoz viška zemlje |  | m3 | 90 |  | 0
| crpke komplet sa priborom |  | kom | 2 |  | 0
1.14. | Dovod električne struje do crpne stanice, sa postavljanjem ormarića i razvodom. U cijeni rad, mreža, ormarić sa lokotom.
| Obračun po kom. |  | kom | 1 |  | 0
1.15. | Spajanje nove kanalizacijske mreže na postojeće okno, sa probijanjem betona, priključivanjem cijevi, obradom oko otvora, iskopom i zatrpavanjem oko okna.
| Obračun po komadu. |  | kom | 1 |  | 0
| KOLEKTOR SANITARNO FEKALNE KAN. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A - SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
1. | KOLEKTOR sanitarno fekalne kanalizacije |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: |  |  |  |  | 0

## JED.CIJENE
Industrijska zona Donji Miholjac I faza
JEDINIČNE CIJENE - satnica, materijali, mehanizacija
Navedene cijene sadržane su u jediničnim cijenama stavki troškovnika ove ponude i to fco gradilište, a služit će za obračun eventualnih nepredviđenih, dodatnih ili naknadnih radova.
Red. br. | OPIS | jedinična mjera | jedinična cijena
1. | RAD
1.1. | Inženjer građevinarstva | dan
1.2. | Diplomirani inženjer elektrotehnike | dan
1.3. | Diplomirani inženjer geodezije | dan
1.4. | Građevinski tehničar | dan
1.5. | KV zidar | dan
1.6. | VKV zidar | dan
1.7. | VKV tesar | dan
1.8. | KV tesar | dan
1.9. | VKV vodoinstalater | dan
1.10. | KV vodoinstalater | dan
1.11. | KV armirač | dan
1.12. | KV zavarivač | dan
1.13. | Strojar - vozač | dan
1.14. | KV vozač | dan
1.15. | Kranist | dan
1.16. | Strojar | dan
1.17. | PKV zidar | dan
1.18. | Pomoćni radnik u građevinarstvu | dan
1.19. | Betonirac | dan
1.20. | Asfalter | dan
1.21. | KV radnik - električne instalacije | dan
1.22. | KV radnik - strojarske instalacije | dan
1.23. | Strojarski tehničar | dan
1.24. | Inženjer strojarstva | dan
1.25. | KV montažer | dan
2. | OPREMA
2.1. | KOMBINIRKA RADNI STROJ JCB 4X4 | sat
2.2. | KAMION SA KRANOM | sat
2.3. | KAMION KIPER | sat
2.4. | KAMION - KIPER, SAMOISTOVARIVAČ | sat
2.5. | KAMION SANDUČAR | sat
2.6. | KAMION TAM | sat
2.7. | KAMION SA DIZALICOM | sat
2.8. | LIFT DIZALICA | sat
2.9. | KOMPRESOR | sat
2.10. | VIBRO NABIJAČ | sat
2.11. | MJEŠALICA ZA BETON | sat
2.12. | MJEŠALICA ZA MORT | sat
2.13. | STROJ ZA ŽBUKANJE | sat
2.14. | STROJ ZA SAVIJANJE ARMATURE | sat
2.15. | VILJUŠKAR 2t | sat
2.16. | ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ | sat
2.17. | UTOVARIVAČ CATERPILLAR | sat
2.18. | UTOVARIVAČ ULT | sat
2.19. | BAGER COPCO | sat
2.20. | BULDOZER | sat
2.21. | DUBINSKA BUŠILICA | sat
2.22. | MOTORNA PILA ZA ASFALT | sat
2.23. | FREZA ZA ASFALT | sat
2.24. | VIBROPLOČA | sat
2.25. | GREJDER | sat
2.26. | FINIŠER (za polaganje asfalta širine 5,0-7,0m) | sat
2.27. | VALJAK 2 t | sat
2.28. | VALJAK 2 - 6t | sat
2.29. | AUTOPUMPA ZA BETON | sat
2.30. | AUTOMIKSER 9 m3 | sat
2.31. | OPREMA ZA ZAVARIVANJE KISIK-ACETILEN | sat
2.32. | PRIJENOSNA MULJNA CRPKA | sat
2.33. | POKRETNI KRAN, NOSIVOST do 8t | sat
2.34. | KOMPRESOR | sat
3. | MATERIJALI
3.1. | BETON C25/30 | m3
3.2. | BETON C16/20 | m3
3.3. | BETON C12/15 | m3
3.4. | CEMENT | kg
3.5. | VAPNO | kg
3.6. | TUCANIK | m3
3.7. | PIJESAK | m3
3.8. | ŠLJUNAK | m3
3.9. | ARMATURNA MREŽA Q-335 | kg
3.10. | ARMATURNA MREŽA Q-131 | kg
3.11. | OPLATA blažuj | m3
3.12. | ARMATURA φ 6 - φ 14 mm | kg
3.13. | DASKE | m3
3.14. | GREDICE | m3
3.15. | LETVE | m3
3.16. | LJEVANO ŽELJEZNI POKLOPAC | kom
3.17. | PRIRODNO HUMUZIRANA ZEMLJA | m3
3.18. | TRAVNA SMJESA | kg
3.19. | PEHD CIJEVI Ø 110 | m1
3.20. | ASFALT AB 11 | t
3.21. | ASFALT BNS 22 | kg
3.22. | BITUMENSKA EMULZIJA | kg
3.23. | CESTOVNI RUBNJAK | m1
3.24. | PARKOVNI RUBNJAK | m1
3.25. | BETONSKI OPLOČNICI 6-8cm | m2
| Nabava materijala i iznos satnica i dnevnica koji nisu navedeni u troškovniku bit će isplaćeni po dostavi računa, uvećnim za manipulativne troškove u slijedećem postotku: | %

## REKAPITULACIJA
Komunalna infrastruktura ind. zone Donji Miholjac I faza
REKAPITULACIJA
I. CESTE, NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4. | ASFALTERSKI RADOVI
5. | OPREMA CESTE
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: | 0
II. OBORINSKA KANALIZACIJA
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: | 0
III. SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
1. | SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: | 0
IV. KOLEKTOR
1. | KOLEKTOR san.-fek. kanalizacije
| UKUPNO (bez PDV-a) kn: | 0
REKAPITULACIJA - S V E U K U P N O |  | kn
popis - OPĆI UVJETI |  | -
troškovnik br.1 - CESTE, NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA |  | 0
troškovnik br.2 - OBORINSKA ODVODNJA |  | 0
troškovnik br.3 - SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
troškovnik br.5 - KOLEKTOR |  | 0
popis - JEDINIČNE CIJENE |  | -
GRAĐENJE UKUPNO (bez PDV-a) kn: |  | 0